《循环水高倍率浓缩处理技术》

项目技术需求表

| 一、背景说明 锌业公司当前有大小冷却塔16台，其补水为硬度小于0.03mmol/L的软化水，冷却塔循环浓缩倍率在15倍左右，日均消耗软水2000m³左右，并产生50m³左右的软水制备高盐废水。由于软水制备高盐废水属于难治理的废水，现需寻求一种循环水高倍率浓缩处理技术，以实现循环水系统不再补充软水即不再产生高盐废水的目的，同时还需实现循环水系统的高倍率浓缩。当前公司原水硬度3.9mmol/L左右、氯离子45mg/L左右、碱度4mmol/L左右。 |  |
| --- | --- |
| 二、需求内容 循环水高倍率浓缩处理技术。 |  |
| 三、参数要求 循环水系统浓缩倍率不低于15倍。 |  |
| 揭榜方式 | 外部 |
| 揭榜时间 | 1年 |
| 技术对接人 | 薛潘平 13462848477 |